**中国华西隐患整改通知单**

公司对项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查单位/部门 | | 中国华西企业有限公司安全监管部 | | | | 检查日期 | 2017-07-07 |
| 巡  查  人  员 | 姓名 | 单位/部门 | 职务 | 检查内容 | | | |
| 杨云雄 | 总公司 | 巡查员 | 安全巡查内容:  安全生产||文明施工||消防及危化品||外脚手架||高处作业||大型机械设备||施工用电||危险性较大分部分项工程|| | | | |
| 赵亚斌 | 总公司 | 巡查员 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 受检查单位/项目 | 豪逸御华庭B2区工程 | | 受检查单位/（项目）  负责人签名 | | 李刚 | | |
| 检查情况 | 1. 工作面边沿无临边防护，栏杆玻璃安装滞后。(部位：18号楼2O层以上)  2.架体与建筑物结构拉结方式或间距不符合规范要求。(部位：17号楼31层)  3.悬挑架封闭局部未恢复。(部位：8号楼30层)  4.层间防护兜网拆除未恢复。(部位：8号楼)  5.电梯井防护门未及时恢复。(部位：8号楼32层) | | | | | | |
| 整改要求 | 整改完毕，经分公司复查合格后将整改资料及前后对比照片报公司安全监管部备案。 [ ]  整改完毕，经分公司复查合格后报公司安全监管部复查。 [ ]  检查人（签名）: 整改时间：7月7日--07月14日 | | | | | | |
| 整改情况 | 待总公司批复  专职安全员（签名）： 项目负责人（签名）： 年 月 日 | | | | | | |
| 分公司复查意见 | 合格  复查人（签名）： 年 月 日 | | | | | | |
| 公司总部复查意见 | 待总公司批复  复查人（签名）： 年 月 日 | | | | | | |

注:复查后将整改资料作为附件，一式三份，安全监管部、分公司、项目部各留一份存档。

**安全隐患整改回复**

工程名称： 豪逸御华庭B2区工程

|  |
| --- |
| 致：广州公司  我项目部收接到公司安全监管部2017年7月7日下发的安全隐患整改通知单，项目部在规定时间内进行了整改，现已整改完毕，请复查。  1.整改内容： 工作面边沿无临边防护，栏杆玻璃安装滞后。  整改措施：栏杆玻璃已经安装。  2.整改内容：架体与建筑物结构拉结方式或间距不符合规范要求。  整改措施：。  3.整改内容：悬挑架封闭局部未恢复。  整改措施：悬挑层已经全封闭。。  4.整改内容：层间防护兜网拆除未恢复。  整改措施：层间防护网兜已经恢复。  5.整改内容：电梯井防护门未及时恢复。  整改措施：电梯井防护已经恢复。 |
| 后附：整改照片  项目单位（项目章）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  项目负责人（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  年 月 日 |
| 公司复查意见：  复查人签名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  年 月 日 |